融安县2024年第一季度城市集中式供水

水质监测结果评估报告

一、工作开展情况

为进一步加强生活饮用水监督管理工作，促进全社会共同关注生活饮用水安全，促进全社会共同关注生活饮用水卫生安全，依据2024年广西生活饮用水卫生监测工作方案要求和我县2024年生活饮用水监测工作方案要求的相关部署要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测。

- 监测结果汇总

- 本次监测水样8份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。结果详见《融安县生活饮用水卫生状况信息公开表（2024年第一季度）》。

三、结论和建议

本次监测项目结果全部合格，请相关部门继续加强对生活饮用水水质的监督和管理，保障我县居民饮用水卫生安全。

融安县疾病预防控制中心

2024年04月18日