融安县生活饮用水卫生状况信息公开表

（2024年第一季度）

为进一步加强生活饮用水监督管理工作，促进全社会共同关注生活饮用水安全，促进全社会共同关注生活饮用水卫生安全，依据2024年广西生活饮用水卫生监测工作方案要求和我县2024年生活饮用水监测工作方案要求的相关部署要求，融安县疾病预防控制中心对融安县县城中1个水厂出厂水和7个管网末梢水的水样进行监测，根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）进行评价，水样合格8份，合格率100%。现将监测结果公示如下：

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 |  | 超标指标（标准限值） | 超标指标检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融安县桔香水务投资有限责任公司厂区内 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司出厂水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 2 | 解放街片区 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 |  | 超标指标（标准限值） | 超标指标检测值 | 备注 |
| 3 | 融安县高级中学 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 4 | 批发市场丽君快餐店 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 |  | 超标指标（标准限值） | 超标指标检测值 | 备注 |
| 5 | 东园宾馆 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 6 | 麻石电厂宿舍生活区 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 |  | 无 |  |  |
| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标（标准限值） |  | 超标指标检测值 | 备注 |
| 7 | 千禧小区 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无 |  |  |  |
| 8 | 火车站老罗河鱼店 | 2024年03月28日 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县疾病预防控制中心 | 融安县桔香水务投资有限责任公司管网末梢水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、硝酸盐、氨、氟化物、氰化物、砷、镉、铬、铅、高锰酸钾指数、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、铝、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、氯酸盐 | 无 |  |  |  |

注：1、水质指标的检验结果和评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）执行。