融审批环字〔2024〕7号

关于融安县兴融石油销售有限公司

环城路加油站环境影响报告表的批复

融安县兴融石油销售有限公司：

你公司委托广西金海瑞工程咨询有限公司编制的《融安县兴融石油销售有限公司环城路加油站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经我局审查，现批复如下：

- 项目位置：项目位于广西壮族自治区柳州市融安县长安镇环城路与银桐路口南面。（地理坐标为：109度24分38.891秒，25度11分05.233秒）

二、项目建设概况：该项目建设性质为新建。总占地面积6664.53平方米，总建筑面积666.1平方米，站房259.3平方米，加油罩棚316.8平方米，预留车棚90平方米。项目已开工建设，未营业。项目总投资1600万元，其中环保投资90万元。

从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

三、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）施工期

1.做好机械噪声防治工作，采用低噪声设备和先进施工工艺，合理布局施工设备，规范施工秩序，合理安排施工作业时间，文明施工作业，加强对施工设备的维护和保养，运输车辆减速慢行。

2.做好扬尘防治工作，施工场地应采取围挡、遮盖、洒水降尘等措施，以减轻扬尘污染，使扬尘浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值。

3.项目施工区设置截洪集水沟和污水沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；生活污水产生量较少，经三级化粪池处理后用作周边林地施肥。

4.施工人员生活垃圾由环卫部门清运处理；建筑垃圾应堆置在规定的地点，按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳。项目涉及开凿山体，产生的废气土石方送至融安县市政管理部门指定地点堆放。

- （二）运营期

- 1.营运期排放的污染物主要是卸油、加油和储油过程中排放的油气（非甲烷总烃），项目安装卸油及加油油气回收系统，执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关标准；未收集的油气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）无组织排放监控浓度限值标准。项目有机废气无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求。

- 2.营运期用水主要为生活用水、冲地用水等，产生的废水主要为生活污水及冲地废水。生活污水经化粪池处理，地面冲洗废水、洗车废水、初期雨水经隔油池处理后排入市政雨水管网，分别须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- 3.营运期噪声主要来自加油车辆进出加油站时产生的噪声以及加油机运行时产生的噪声。选用低噪音设备，并采取有效的隔声降噪减震措施，确保项目西面场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的执行4类标准，项目北面、南面、东面执行2类标准。

- 4.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定的要求进行处置。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日起施行）中的相关要求进行建设，生产过程中产生的油罐废渣、隔油池废渣、生活垃圾等危险废物委托有危险废物处置资质的单位处理。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，经收集后由环卫部门统一清理运走。

5.按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

- 四、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、批复后，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市融安生态环境局,建设单位按规定接受辖区环境保护部门的监管检查。

2024年8月5日

投资项目在线审批监管平台项目代码：  2403-450224-04-01-606931

抄送：柳州市融安生态环境局

融安县行政审批局                         2024年8月5日印发